## Tabelle1
Factor X
Auxiliary calculation for reduction factor X (PHPP Areas worksheet) to extensions which are kept frost-free or heated to a low temperature
Hilfsrechnung für den Reduktionsfaktor X (PHPP-Blatt "Flächen") zu Anbauten, die frostfrei gehalten bzw. auf eine niedrige Temperatur beheizt werden.
| Design temperature main building | Solltemperatur Hauptgebäude | 20 | °C
| Min. temperature extension | Mindesttemperatur Anbau | 10 | °C
|  |  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec
| Days per month | Tage im Monat | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| Ambient temperature | Außentemperatur | 0.4 | 1.3 | 4.4 | 8.4 | 12.9 | 16.3 | 17.6 | 17 | 13.9 | 9.4 | 4.7 | 1.6 | °C
| Heating period? | Heizperiode? | [13 empty] | x | bar: 10 Jan to °C Dec
| Heating degree days to ambient air | HGT Außenluft | 14.5824 | 12.5664 | 11.6064 | 8.352 | 5.2824 | 2.664 | 1.7856 | 2.232 | 4.392 | 7.8864 | 11.016 | 13.6896 | kKh
| Heating degree days to extension | HGT Anbau | 7.44 | 6.72 | 7.44 | 7.2 | 5.2824 | 2.664 | 1.7856 | 2.232 | 4.392 | 7.44 | 7.2 | 7.44 | kKh
| Heating degree hours to ambient air | Heizgr Std. Außen Heizperiode | 10 Jan: 63.4608; °C Feb: kKh
| Heating degree hours to extension | Heizgr. Std. Anbau Heizperiode | 10 Jan: 36.24; °C Feb: kKh
| Reduction factor X | Reduktionsfaktor X | 10 Jan: 0.57106
Version 1.0
Copyright 2018: Passive House Institute, www.passivehouse.com
Note on B6: Interior temperature from PHPP. Normally 20°C
Note on C6: Innentemperatur aus PHPP. Normalerweise 20°C
Note on B7: Temperature to which the extension is heated.
Note on C7: Temperatur, auf die der Anbau beheizt wird.
Note on D7: Temperature to which the extension is heated.
Note on B10: Copy from PHPP climate data set.
Note on C10: Aus PHPP-Klimadatensatz kopieren.
Note on B11: Check months with visible heating demand in the diagram in the PHPP "Heating" worksheet.
Note on C11: Monate ankreuzen, die im Diagramm im PHPP-Blatt Heizung einen sichtbaren Heizwärmebedarf haben.
Note on B17: Reduction factor for use in the PHPP "Areas" worksheet.
Note on C17: Reduktionsfaktor zum Einfügen im PHPP-Blatt "Flächen".